Уважаемые садоводы и огородники ! Пожары в индивидуальных жилых домах, хозяйственных постройках и гаражах возникают, как правило, в результате небрежности или халатности при обращении с огнем. Курение, оставление без присмотра костров, паяльных ламп, дымокуров, непотушенная спичка или окурок, неисправности или нарушения правил эксплуатации газовых и электрических приборов – вот основная причина пожаров ! Во многих случаях пожар можно было бы предотвратить на стадии загорания, если бы под рукой были исправные первичные средства пожаротушения. Каждому владельцу индивидуального жилого дома надо знать и соблюдать основные требования правил пожарной безопасности: 1. Территория приусадебных участков должна своевременно очищаться от горючих отходов, мусора, тары, сухой травы, опавших листьев и т.п., которые следует собирать на специально выделенных площадках в контейнеры или ящики, а затем вывозить. 2. Противопожарные расстояния между зданиями и строениями не разрешается использовать под складирование различного рода материалов, стоянки транспорта и строительства иных зданий и сооружений. 3. Разведение костров, сжигание отходов и мусора должно производиться под контролем и в специально отведенных для этих целей местах, но не ближе 50 м до зданий и сооружений. Не допускается выбрасывать не затушенный уголь и золу вблизи строений 4. Дороги и проезды к зданиям, сооружениям и водоисточникам (водоемам и пожарным гидрантам), используемым для целей пожаротушения, должны быть всегда свободными для проезда пожарной техники и содержаться в исправном состоянии. Ширина проездов должна составлять не менее 6 метров. 5. Рекомендуется у каждого жилого строения устанавливать емкость (бочку) с водой (на летний период) или огнетушитель, противопожарный инвентарь (лопата, багор, ведра) и приставную лестницу, достигающую крыши, а на кровле должна быть лестница, доходящая до конька крыши. 6. В индивидуальных жилых домах допускается хранение (применение) не более 10 л ЛВЖ и ГЖ в закрытой таре. ЛВЖ и ГЖ в количестве более 3 л должны храниться в таре из негорючих и небьющихся материалов. На территориях жилых домов не разрешается оставлять на открытых площадках и во дворах тару (емкости, канистры и т. п.) с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, а также баллоны со сжатыми и сжиженными газами. 7. Не допускается хранение баллонов с горючими газами в индивидуальных жилых домах, в том числе на кухнях и путях эвакуации, в подвалах и чердачных помещениях Газовые баллоны (рабочий и запасной) для снабжения газом бытовых газовых приборов должны, как правило, располагаться вне зданий в пристройках (шкафах или под кожухами, закрывающими верхнюю часть баллонов и редуктор) из негорючих материалов у глухого простенка стены на расстоянии не ближе 5 м от входов в здание, цокольные и подвальные этажи. Пристройки и шкафы для газовых баллонов должны запираться на замок и иметь жалюзи для проветривания, а также иметь предупреждающие надписи «Огнеопасно. Газ». 8. У входа в индивидуальные жилые дома, в которых применяются газовые баллоны, должен размещаться предупреждающий знак с надписью «Огнеопасно. Баллоны с газом». 9. Запрещается: - эксплуатация неисправных газовых приборов, в том числе при утечке газа; - присоединение деталей газовой арматуры с помощью искрообразующего инструмента; - проверка герметичности соединений с помощью источников открытого пламени (в том числе спички, зажигалки, свечи); - проведение ремонта наполненных газом баллонов. 10. Перед началом отопительного сезона печи, камины и другие отопительные приборы должны быть проверены и отремонтированы. Неисправные отопительные приборы к эксплуатации не допускаются. 11. Все отопительные приборы должны иметь установленные нормами противопожарные разделки (отступки) от горючих конструкций, а также без прогаров и повреждений предтопочный лист размером не менее 0,5 х 0,7 м (на деревянном или другом полу из горючих материалов). 12. Очищать дымоходы от сажи необходимо перед началом, а также в течение всего отопительного сезона не реже: - одного раза в три месяца для отопительных печей; - одного раза в два месяца для печей и очагов непрерывного действия; - одного раза в месяц для кухонных плит и других печей непрерывной (долговременной) топки. 13. При эксплуатации печного отопления запрещается: - оставлять без присмотра топящиеся печи и камины, а также поручать надзор за ними малолетним детям; - располагать топливо, другие горючие вещества и материалы на предтопочном листе; - применять для розжига бензин, керосин, дизельное топливо и другие легковоспламеняющиеся и горючие жидкости; - топить углем, коксом и газом печи, не предназначенные для этих видов топлива; - использовать вентиляционные и газовые каналы в качестве дымоходов; - перекаливать отопительные приборы. 14. На чердаках все дымовые трубы и стены, в которых проходят дымовые каналы, должны быть побелены. 15. Расстояние от топочной дверки до другого оборудования и имущества должно быть не менее 1,25 м. 16. При эксплуатации электроустановок запрещается: - пользоваться повреждениями розетками, рубильниками, электроплитками, электрочайниками и другим электроприборами и оборудованием; - обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими сгораемыми материалами; - применять некалиброванные плавкие вставки («жучки») и другие самодельные устройства для защиты от перегрузок и короткого замыкания; - производить соединения электропроводов и электрокабелей при помощи скруток; - оставлять без присмотра включенные в сеть электронагревательные приборы, телевизоры, радиоприемники и т.п. 17. При закрытии дач, садовых домиков на длительное время электросеть должна быть обесточена, вентили (клапаны) баллонов с газом должны быть плотно закрыты. Не пытайтесь тушить пожар самостоятельно, если это угрожает Вашей жизни и здоровью! При пожаре звоните: 01 с городских телефонов или 112 с мобильных СПб ГКУ «Пожарно-спасательный отряд по Красносельскому району» тел. 744-32-63, 300-86-63 СПб ГКУ «Пожарно-спасательный отряд по Красносельскому району»